[image: image2.wmf][image: image3.png]


 

[image: image4.jpg]


[image: image5.wmf]94

380

3

.

88

19903

3

-

-

ÃÎÑÒ

Ñò

ÃÎÑÒ

                         
[image: image1.jpg]POCCI/II/ICKAH d)E}IEPAI.II/Ii[

CEPTU®UKAT COOTBETCTBUA
(oOmsarenyan cepraduKana)
N C-RUATI7B.00992 TP 0767494

~(womep cepradukara cootseTcTBuA) | (yveTHEti Homep Granka)

3ASIBUTEJD DepepanbHoe KaserHOe yupesxk/enne Mcnpasutenbhas kononus Ne2 Vnpassienns QenepanbHoi
(namaenosame i ueoro- CHTYOBI HCTIONHEHMA Haka3amii 110 Pecniy6inke Tataperan.

AT KesaHb yo. TlponssoacTeernas 1.18.

OI'PH: 1021603470393, UHH: 1659007313 Tenedon +7432773202, dake +7432773202.

M3rOTOBUTEH PeAepatbHoe KaseHHOE yupek/eHHe I/Icnpasmenbﬂan Komorns Ne2 YripaBnenus
(amenonmme 1w veero.  DEACPAIBHON CIYKOBI MCHIONHEHMs HakasaHmit 110 Peciy6mmke Taraperan.

s wrromreis - Anpec: I Kasanp yir. Hpomssoacrsennas 1.18.

OF'PH: 1021603470393. Tenedon +7432773202, daxc +7432773202.

OPFAH no CEPTHOUK AHH " npouvxunu 000 "HEHTP CTAHJIAPTH3ALINH U ITOATBEPXIEHUS
e cpraiam COOTBETCTBHSA". 117420, . Mocksa, yx. [Tpodcotosnas, 1. 57, oduc 900,

féﬂ‘wff) 782079, EXMAl info@sccclic:ru, OFPH; 1107746914934, Arrectar per. Ne POCC RU.0001.11AT17 noinast

26.01.2011r. DenepansHpiM Ar¢HTCTBOM 110: -rexumecmuy PEryUPOBAHMIO 1 METPOOTHHL.

MOATBEPKIAET, YTO Apmatypa prﬁonpo}mnﬂax  34TBOD AUCKOBBIH

OPOAYKIHSA HOBOPOTHAIH, KIIANaH aﬁpzrﬂmﬁ TIOBOPOTHBII, 3a/BHXKa

(uibopwaliia 00 oGterTe upmwmm‘IyryHHaa KJIHHOBAs C BBUIBIOKHBIM HINUHAeeM, bunstp

SRS A Dhanmen i, sansuxca YTYHHAS HApAIIEIBHAS C ozt OK 005 (OKIT)

BEUIBIKHBIM IHA/e/eM. CepuitHEIit BLITYCK. 372000

COOTBETCTBYET TPEBOBAHHSIM TeXHUteCKnlt periament o 6e30nacHocTn | on EKTIC
TEXHHYECKOTO PEIJIAMEHTA Mamius 1 000pynosarus (ITocTaHOBCHME i
(TEXHUMECKHX PELIAMEHTOB) [Tpaurenscrsa PO or 15.09.2009 N 753)

e won TH B3I Pocomn
e sk b i
{KOTopsIX) MPOROIITACE CepTHHKAIA)

IPOBE/IEHHBIE HCCIENOBAHHSTPOTOKO0B (5 1m,) cepradmxanmonmBIX uenprTanmii No
(MCHBITAHMS) M U3MEPEHHSE 907-2/2011-03 01 22.03.2011 r. MembiratesHas mabopatopus
000 "MexpernonansHbi IEHTP HCCIEIOBAHMI U HeTbITanui", per. No PO(‘C RU.0001.21AB48 ot

27.01.2011, anpec: 123007, Mocksa, yi1. meﬂomna,u4 eip:2 7

TPEACTABJIEHHBIE JOKYMEHTBI

(ORYMEHTH, IPEICTANICHIING SABHTSTON 8 OpfaH 1o
CCpTIiKaI B KFICCTOE A0KHSUIEISCT COUTHECTINE
HPOAYKIL TDCOORIRIAN TEXHIHECHOTO. perTaMEnTa
(texmrseciix penaentos)

CPOK IEMCTBHUS CEPTHOUKATA COOTBETCTBHS ¢ 23.03.2011 mo . 22.03.2016

Pykosojurens

73 - 3aMECTHTEIb PYKOBOIHTENS) / 15
4 CEPTV\%‘WK”N f)praia o c%yﬁ;@px_ i %ﬁﬁ(ﬁ 4\ B.A. Hosuxosa

oMY, A, pa

&
= i )
*;é DKenepr (AKeHepThI) .®. ApnaroHoB

oA, T, G






 


ФКУ ИК-2 УФСИН России по РТ


 


� EMBED KOMPAS.FRW  ���








Затвор


дисковый 


PN 1,6 МПа (16 кгс/см2)





ПАСПОРТ, 


техническое описание


и инструкция по эксплуатации


КУИН 493.415.01


        











�





            


                 г. Казань�
�
1. Назначение изделия и техническая


характеристика.


Промышленная трубопроводная арматура- дисковый затвор применяется в качестве запорного устройства на трубопроводах , на рабочее давление Рр до 0,01 МПа(0,1 кгс/см2) и условное давление PN1,6(16)МПа(кгс/см2) с условным проходом DN50 мм., изготовлен согласно ТУ 3721-001-08832266-2011.


Обозначение затвора:


32ч01рDN 50; PN1,6 МПа (16 кгс/см2)


         ТУ 3721-001-08832266-2011


Рабочая среда: вода  при давлении до 1,6 МПа (16 кгс/см2) и температуре рабочей среды от -30 до +100(С.


Основные размеры и масса затвора смотри таблицу 1 и рис.1.


 Таблица 1





Обозначение�
Размеры в мм.�



Масса в кг.�
�
�
L�
B�
B1�
H�
H1�
�
�
32ч01р


DN50�



210�



41�



122�



158�



221�



3,2�
�
1.5  Тип присоединения к трубопроводу - фланцевый. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80;монтаж фланцев по ГОСТ 12820-80


1.6 Испытание затвора на герметичность проводиться при давлении 1,1МПа(11кгс/см2).Затвор обеспечивает герметичность по классу Д согласно ГОСТ 9544-2005,что составляет  0.3+0.015 см3/мин.


1.7 Испытание  на прочность и плотность материала корпуса затвора проводиться водой на стенде под давлением Pпр=2.4МПа(24 кгс/см2).


1.8 Технические условия на затвор разработаны согласно ГОСТ 12521-89.


1.9 Климатические условия эксплуатации по ГОСТ 15150,исполнение У, категория 1,2 и 3.


2.Использование затвор в качестве регулирующего устройства не допускается.


2.	Свидетельство о приемке.


ЗатворDN50 З/№_____________ соответствует требованиям  ТУ 3721-001-08832266-2011 и признан годным для эксплуатации.





      Дата выпуска___________


			М.П.			      Нач. ОТК______________











Гарантийные обязательств


Изготовитель гарантирует соответствие затворов требования безопасности согласно ГОСТ12.2.063-81.и настоящему паспорту             


 При соблюдении Потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.


Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделия, производить замену материалов согласно ГОСТ ,без согласования с потребителем, что не скажется на качестве затвора.


2.5.1. Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию – 24 месяца.


2.5.2. Гарантийный срок хранения – 9 месяцев.


2.5.3. Полный назначенный срок службы –  8 лет.


2.5.4 Гарантия не распространяется на сменные детали затвора,      требующих периодической замены.


2.5.5. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях: нарушения режимов хранения согласно группе 5(ОЖ4)ГОСТ 15150-69,монтажа,испытания,эксплуатации и обслуживания изделия. Наличие следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия, наличие повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами. Повреждениями, вызванными неправильными действиями потребителя. Наличия механических повреждений или следов вмешательства в конструкцию изделия.


Полный назначенный ресурс:”открыто-закрыто”-500 циклов.











  


Комплектность поставки.


Каждая партия затворов (под партией имеются ввиду, независимо от количества, затворы, отправляемые одному получателю в один адрес) поставляемая, должна комплектоваться в двух экземплярах паспортом , техническим описанием и инструкцией по эксплуатации согласно ГОСТ 2.601-2006.


Затворы поставляются без ответных фланцев, прокладок и крепежных деталей к ним.





                                                           3


            








Устройство и материал основных деталей.


Устройство затвора и перечень его деталей  (смотри рисунок №1)





�


         1-корпус               4-сектор зубчатый     7-штифт      10- втулка


2-ручка                 5-диск                         8-винт


3-шток 	               6-манжета	                9-болт							Рисунок №1


Таблица 2


Деталь�
Материал�
�
Корпус�
СЧ18 ГОСТ 1412-85�
�
Ручка�
�
�
Шток�
Сталь 20Х13 ГОСТ5632-72


Сталь 3 ГОСТ 380-94�
�
Сектор зубчатый�
� EMBED Equation.3  ����
�
Диск�
СЧ18 ГОСТ 1412-85 ,покрытый краской цинканол.�
�
Манжета�
Эластоллан С70А�
�
Штифт�
5х32.20х13 ГОСТ24296-93�
�
Винт�
М8-6gх25.21 ГОСТ1491-80�
�
Болт�
М6-6gх14.21 ГОСТ7798-70�
�
Манжета�
Резина эластоллан �
�
Пружина�
Проволока 60С2А-2ХН-1.0 ГОСТ 3282-74�
�












7.	Характерные неисправности и способы их устранения.


Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 3.


   Таблица 3





Неисправность�
Признаки неисправности�
Причины неисправности�
�
1. Нарушение герметичности соединения затвора с фланцами трубопровода.





2. Нарушение герметичности  затвора.








�
Пропуск среды через соединение.














Пропуск среды через соединение.











Протечка больше допустимого.


�
Ослабление затяжки гаек стяжных шпилек или повреждение прокладки.











Ослабление затяжки  затвора или повреждение уплотнительного кольца.








Износ манжеты.�
�



8. Хранение.


8.1.    Затвор должен храниться в сухих складских помещениях, защищенными от прямых солнечных лучей, удаленными не менее 1 м. от теплоизлучающих приборов, а также не подвергаться действию масел, бензина и других агрессивных сред.


8.2     Хранение осуществлять по группе 5(ОЖ4) ГОСТ 15150-69.


8.3    Упаковка, маркировка тары для хранения и транспортирования по ГОСТ 14192-96.





9.Условия гарантийного обслуживания.


Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает ФБУ ИК-2 УФСИН России по РТ


                Главный инженер тел. ( 843 ) 278-24-35


             Отдел сбыта          тел.  ( 843 ) 277-41-23






































                                                                 


                                                               5











4.2.  Присоединение затвора к трубопроводу - межфланцевое, с помощью стяжных шпилек и с прокладками, устанавливаемыми между фланцами клапана и фланцами трубопровода.


4.3.   Прокладки, устанавливаемые между фланцами затвора и фланцами трубопровода, в комплект поставки не входят.


4.4. Затвор устанавливается на горизонтальном, либо вертикальном трубопроводе. 





5.	Меры безопасности.


5.1.	К обслуживанию затвора допускается персонал, изучивший правила эксплуатации и техники безопасности.


5.2.   Запрещается монтаж и эксплуатация затвора при отсутствии эксплуатационной документации.


5.3.	Запрещается производить работы по устранению дефектов при наличии давления рабочей среды в трубопроводе. Подтяжка гаек стяжных шпилек на трубопроводе производится без снятия давления в трубопроводе.


5.4    Требования безопасности – в соответствии с ГОСТ 12.2.063-81.





Подготовка к работе, порядок работы


и техническое обслуживание.


6.1.  Установка затвора производится согласно п. 4.4. настоящего документа.


6.2. Затвор должен устанавливаться в месте, доступном для осмотра и технического обслуживания.


6.3.   Перед установкой затвора следует проверить:


6.3.1. отсутствие перекосов фланцев на трубопроводах. Устранять пере               косы фланцев за счет натяжения стяжных шпилек запрещается. 


6.3.2. состояние внутренней полости затвора.


6.3.3. легкость вращения диска затвора.


6.4. Скорость потока среды для жидкостей. 


6.5. Техническое обслуживание и ремонт затвора должны осуществляться по регламенту обслуживания системы и при отсутствии перекрытия обратного потока среды в трубопроводе.














4














5.	Меры безопасности.


5.1.	К обслуживанию затвора допускается персонал, изучивший правила эксплуатации и техники безопасности.


5.2.   Запрещается монтаж и эксплуатация затвора при отсутствии эксплуатационной документации.


5.3.	Запрещается производить работы по устранению дефектов при наличии давления рабочей среды в трубопроводе. Подтяжка гаек стяжных шпилек на трубопроводе производится без снятия давления в трубопроводе.


5.4    Требования безопасности – в соответствии с ГОСТ 12.2.063-81.





6 Подготовка к работе, порядок работы


и техническое обслуживание.


6.1.К монтажу, эксплуатации затворов допускается персонал, изучивший устройство затвора, правила мер  безопасности и требования руководства по эксплуатации.


Перед установкой на трубопровод затвор подвергается осмотру и проверке, при этом необходимо обратить внимание на состояние внутренних полостей затвора, проверить легкость и плавность хода. Монтаж затвора производить между фланцами приваренными встык по ГОСТ 12820-80 и стяжки их резьбовыми шпильками. При установке затвора уплотнительные прокладки не требуются.


ВНИМАНИЕ: Запрещено производить сварочные работы на трубопроводе после установки затвора.





6.2.  Установка затвора производится на горизонтальном, либо вертикальном трубопроводе. 


6.2. Затвор должен устанавливаться в месте, доступном для осмотра и технического обслуживания.


6.3.   Перед установкой затвора следует проверить:


6.3.1. Отсутствие перекосов фланцев на трубопроводах. Устранять пере-               косы фланцев за счет натяжения стяжных шпилек запрещается. 


6.5. Техническое обслуживание и ремонт затвора должны осуществляться по регламенту обслуживания системы.














4














    2








_1327146171.bin

_1333197063.unknown

